自贡市第三人民医院

手术室供水主管加压改造服务

市场调查需求

一、项目概况

1、项目名称：手术室供水主管加压改造服务

2、项目地点：住院部三号楼第4层手术室区域

二、主要服务内容

在水泵房新增直供给水主管；增设1套增压稳压自动控制装置，包括：不锈钢配套稳压泵2台（一用一备）；不锈钢隔膜气压罐1台；变频控制柜等配套设备；安装相关管路及附件，包括：软密封闸阀、倒流防止器、球阀、减压器、Y型过滤器等；电力电缆、塑料管（PPR-DN100）、套管等材料；拆除原有水管；垃圾清运及外运处置。（具体详见附件图纸）

三、施工与质量要求

施工必须符合国家现行相关规范标准，材料、设备需提供合格证、检测报告，施工过程中需做好安全文明施工，确保医院正常运转，工期15日历天，完工后需进行系统调试并出具验收报告，质量保修期不低于2年。

四、供应商资格要求

具有独立法人资格，具备有效的营业执照，具备建筑机电安装工程专业承包资质或相关施工资质，近三年内具有类似项目业绩，无重大违法违规记录，信誉良好，具备完善的质量、安全、环保管理体系。

如有疑问请与古老师联系15881341710