医疗设备需求参数表

| 科 室 | - 耳鼻咽喉头颈外科 | 设备名称 | 鼻咽熏蒸治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本功能需求: - 1.整机采用电源：220v电压，50Hz,加热功率900W - 2.采用电子显示屏，自动计时及自动调节加热温度，防干烧自动断电保护装置。每次治疗设定时间为倒计时15分钟，冷水5分钟加热产生含药蒸汽，热水即时产生含药蒸汽。15分钟治疗结束自动关机。 - 3.工作环境：温度5℃～+40℃，湿度10%～90%，大气压力860hpa～1060hpa - 4.运输、存储环境：温度5℃～+40℃，湿度≤93%，大气压力500hpa～1060hpa - 5.售后服务：1年保质期。 |  |  |  |