医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 计算机认知行为治疗系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 1.系统适用范围及组成：系统适用于短期或慢性失眠障碍者、焦虑和抑郁伴发的失眠、昼夜节律失调导致的失眠、入睡困难、睡眠维持困难、条件性觉醒、睡眠卫生知识匮乏患者的辅助诊断与治疗。系统可实现固定电脑端、移动平板端、手机客户端、网络云平台等多位一体的治疗模式，可以在单机版、局域网、互联网等多个环境下进行测试，满足不同场景的需求。 - 2.系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 3.数据库具备百万级海量数据承载量系统可以流畅运行，保障临床可持续性使用。患者数据可以保存十年及以上，全面记录治疗流程及数据追溯。 4.睡眠评估测评及数据 4.1失眠认知行为管理系统包括睡眠、心理等多类型的量表且量表总数不低于50个，同时可以根据临床需要实时增加量表。 4.2系统须支持查询患者所答每个题目的答案、分数与用时，同时可导出相关数据。 4.3智能睡眠量表评估功能包括：睡眠质量、睡眠卫生、睡眠时间、睡眠认知、睡眠情绪，五个维度分析睡眠。 4.4系统具备强大的数据管理功能，能够跟踪用户的训练历史和进步情况，为后续的评估和调整提供数据支持。 4.5.支持批量导入患者信息，便于医院管理。 4.6支持数据导出（如Excel、PDF格式），便于医生分析和科研，数据加密存储，保障患者隐私安全。 4.7软件必须落实联通医院HIS系统，实现数据共享。 5.报告 5.1系统提供多种版本的测查报告，报告采用图形、文字、图表相结合的模式，内容包括测评者基本人口学信息、各因子得分、折线图、诊断结果、分析建议等，具备高风险预警提示功能。 5.2报告须提供临床辅助诊断意见，以百分比的形式预测被检测人可能是正常、抑郁或焦虑障碍、精神性障碍等症状。 5.3报告须提供中国人六个基本人格因子量表，包括精神质、神经质、内向-外向、装好-装坏、男子气-女子气、非社会化。须提供临床预测自杀、暴力、吸毒、酗酒等。 5.4用户可对报告内容模板样式及报告的全部内容及格式有专有订制的自定义调整能力。（需提供相关源码及系统截图） 6.分析 6.1系统需有图表及报表综合统计分析模块，有效的进行统计分析患者及答题信息。 6.2系统须包含预警功能且提供预警报表分析，用数字化语言描述系统数据，可以直观的查看患者筛查结果。 6.3系统包含睡眠评估、认知治疗;心理治疗;睡眠日记、睡眠限制;刺激控制疗法;放松治疗等多种核心模块,多维度全方位高效治疗失眠障碍； 7.客户端 7.1系统包括科普视频、冥想、白噪音等助眠音视频。 7.2课程内容包括：睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、睡眠认知治疗、睡眠松弛疗法。 7.3 CBT-I课程，每天 3 分钟课程+放松训练+任务安排。 7.4 系统内包含100个以上的认知训练，训练包括注意障碍、记忆障碍、失算症、思维障碍以及知觉障碍5大康复训练模块。（需提供相关系统截图） 8.其他医生操作 8.1系统要求有数据分析、数据打印、数据储存、数据查询、数据统计、系统监控、意外断电保护、量表授权，报告打印修改等功能。 8.2可制定CBT-I 课程，可满足多人（>20）同时治疗； 9.管理员操作 9.1软件有日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。 9.2软件须有详细的服务器监控模块，至少包含redis监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM监控、请求追踪、磁盘监控（图表）。（需提供系统截图及相关源码） 9.3可随时查看每个患者的实时相关数据与执行情况。 9.4可通过分组进行课程管理，可按需建立患者群组，批量管理患者，可查看小组内患者的相关数据和任务完成情况。 9.5可追踪每位患者的任务完成情况和状态。 9.6可对患者发送医嘱或通知，并可以收到患者反馈。 9.7管理端软件系统包含:患者管理;医生管理;任务管理;课程管理、睡眠日志等模块。 9.8 基础数据自带80种基础睡眠药物数据，可根据需求新增药物，科室可在患者中心查看详细的服药记录。 10.用户友好 10.1系统需提供色弱模式、支持智能语音读题，以兼容特殊群体有效答题。（需提供证明文件及相关源码） 10.2系统内含有睡眠相关模块，可以推送睡眠相关方案。方案内包含但不限于每天三到五分钟的科普视频（视频需以动画形式展现，数量需在40个以上），以及放松训练。（需提供相关系统截图） |  |  |  |