医疗设备需求参数表

| 科 室 | 耳鼻喉科 | 设备名称 | 可调式脉冲冲洗器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： 1、冲洗方式:脉冲冲洗 2、适用范围:注册证中明确用于冲洗自然腔道（不包括阴道专用）、术中术后冲洗组织，即可用于耳道、鼻腔冲洗 3、主机规格:385×375×230(mm) 4、额定电压:AC220V/50Hz 5、额定功率:200VA 6、流量:1520ml/min(MAX) 7、控制方式:手控和脚控，可根据实际情况任意选择，耳道鼻腔建议采用手控，使用更便捷 8、压力可调，可根据不同的场景选择不同的流量 9、配备不同型号冲洗头，耳道，鼻腔冲洗只需更换冲洗头即可，切换便捷 10、冲洗全过程实现恒温，体验感舒适 11、鼻腔冲洗头可以雾状柱状任意切换 |  |  |  |