医疗设备需求参数表

| 科 室 | 呼吸科 | 设备名称 | 四肢多普勒检查仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本配置需求: 1.能满足临床监测四肢动脉血液循环的需求，并且可连接电脑程序打印报告单 2.8.0MHz超声探头频率、≤50mW/cm2的超声公立平均声强、40-200cm/s的测速范围，≤20%的测速误差， 3.2.4英寸TFT液晶屏显示双向波形及血流速度，并支持数据存储和电脑分析软件拓展功能,满足临床使用 - 4.支持电脑软件及报告答应 |  |  |  |