医疗设备需求参数表

| 科 室 | 心电图室 | 设备名称 | 动态血压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： 1、匹配医院现有动态分析系统（备注：科室为实现信息化统一管理，需要统一分析系统，以根HS系统对接，使临床医生第一时间查看报告），动态记录盒能在该软件中进行数据录入、分析处理、报告上传打印； 2、主要技术测量参数：测量范围收缩压60-280mmHg，舒张压30-195mmHg 3、测量精度：±3mmHg，脉率±5% - 充气压力：0-299mmHg - 心率：30-200mmHg - 6、记录内容：400条 - 7、测量方法：示波法、线性放气 - 8、测量模式：定时、自动、睡眠、自定义模式 - 9、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟 10、PC接口：USB 11、自适应放气充气技术、最大保障患者测量舒适性 12、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接PC 13、提供血压脉搏波形显示功能，辅助医生进行二次诊断。 14、智能识别患者测量状态，包括静止、心律失常、运动状态。 15、提供多种图形表辅助分析工具，包括趋势图、相关图，饼图，直方图，昼夜节律图，比较图等。 16、支持动态心电图、动态血压在同一分析软件上进行数据录入、数据分析、报告打印、实现网络分析共享功能。 |  |  |  |