## sheet
自贡市第三人民医院消毒类产品采购需求(市场调查)
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 年度预估 使用数量 | 单价最高限价 （元） | 技术参数
1 | 2%葡萄糖酸氯己定乙醇皮肤消毒剂 | 60ml | 瓶 | 2300 | 5.8 | 1.以葡萄糖酸氯己定和乙醇为主要有效成分的消毒液，葡萄糖酸氯己定含量为2.0&±0.2%(W/W)，乙醇含量为70%±7%(v/v)。 2.采用非接触式泵头或喷雾泵头，避免二次污染，方便单手操作。 3.PH值在5.0-7.0范围内。 4.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 5.一次性完整皮肤刺激试验应无刺激或极轻度刺激，多次完整皮肤刺激试验应无刺激，皮肤变态反应试验应不致敏。
2 | 75%医用消毒酒精 | 500ml | 瓶 | 2254 | 6.2 | 1.以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量75%±5%(v/v)。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内（通常为一年）含量检测报告） 2.PH值符合GB/T 26373-2020规定。 3.可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌，杀灭对数值≥5.00（作用时间≤1分钟）；白色念珠菌，杀灭对数值≥4.00（作用时间≤2分钟）。（提供有效的第三方检测报告证明） 4.实际无毒级，符合消毒剂毒理学评价要求。 5.对完整皮肤无刺激性或仅有轻微刺激性。 6.明确标注为易燃液体，并附有相应的安全警告标识。
3 | 95%消毒酒精 | 500ml | 瓶 | 1020 | 5.5 | 1.乙醇含量为95%±5%(v/v)。 2.PH值符合GB/T 26373-2020规定。 3.中性或弱酸性，符合药典规定（PH值范围通常为5.0-7.0）。 4.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。（提供由省级以上疾控中心或具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的有效期内（通常为一年）的杀灭实验报告） 5.使用时应符合消毒剂轻微或极轻微刺激性的要求。
4 | 血液透析机专用次氯酸钠消毒液 | 600ml | 瓶 | 120 | 23.6 | 1.以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量45g/L±6g/L。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢。 3.使用范围：用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒。 4.应符合相关化学品安全管理规定，提供完整、准确的MSDS。 5.消毒程序完成后，经血透机规定的冲洗程序，水路中次氯酸钠残留量应低于安全限值（通常要求冲洗后出水口残留氯浓度<0.1ppm或符合厂家标准），确保对后续透析治疗的患者无安全风险。
5 |  | 2.5L | 桶 | 225 | 43
6 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 110 | 3.5 | 1.以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量4.5g/L-5.0g/L。 2.能杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、医院感染常见细菌和致病性酵母菌。 3.用于皮肤、黏膜消毒及外科手消毒，黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。 4.具碘伏特有气味，无刺激性异味、酸败味。 5.PH值应在3.0-6.5之间（对皮肤刺激性小，稳定性好）。 6.多次完整皮肤刺激试验应评为无刺激性或轻度刺激性，皮肤变态反应应评为无致敏性或极轻度致敏性，眼刺激性应符合相关无刺激性或轻度刺激性要求。
7 | 复合过氧乙酸灭菌剂 | 5000ml | 瓶 | 244 | 880 | 1.过氧乙酸的含量为0.22%-0.26%。 2.可杀灭细菌芽孢。（提供由省级以上疾控中心或CMA或CNAS认证实验室出具的检测报告） 3.使用范围：内镜灭菌、医疗器械和用品的灭菌。 4.内镜的灭菌，浸泡作用5min后漂洗干净。 5.在推荐浓度和时间内，对不锈钢、碳钢的腐蚀率符合国家标准（≤0.01mm/年）。（提供第三方检测报告或缓蚀等级评价）
8 | 过氧乙酸（二元包装） | 500ml*2 | 套(2) | 60 | 26.5 | 1.以过氧乙酸为主要有效成分、二元包装的消毒液，混合后过氧乙酸含量为150g/L-180g/L。 2.用于血透室一般物体表面和环境消毒。 3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和医院感染常见细菌。（提供由省级以上疾控中心或CMA或CNAS认证实验室出具的检测报告）
9 | 含氯消毒片 | 100片 | 瓶 | 1300 | 7 | 1.以二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为45%-55%。 2.用于一般物体表面消毒、医院病人污染物品及环境标明消毒。 3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。 4.投入规定体积的常温水中，应在3分钟内完全崩解、溶解，溶液澄清，无肉眼可见残渣。
10 | 洁肤柔抗菌洗手液 | 1000ml | 瓶 | 159 | 30 | 1.三氯羟基二苯醚含量为0.19%-0.23%。 2.中性配方，性质温和，泡沫细腻，全面清洁肌肤。 3.对肠道致病菌、化脓性球菌有杀菌作用。 4.提供多次完整皮肤刺激实验为无刺激， 急性经口毒性试验属实 际无毒级，未见皮肤变态 反应试验等检测结果；（提供相关证明材料进行佐证）。 5.≥6小时长效抗菌，满足手术时长需求。 6.提供洗手指导图、自动感应式、脚踩式 及肘压式取液器。
11 |  | 500ml | 瓶 | 5006 | 14.5
12 | 免洗手消毒凝胶 | 1000ml | 瓶 | 159 | 90.25 | 1.以乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶，乙醇含量为54%-66%(V/V),正丙醇含量为9%-11%(V/V)。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 3.提供多次完整皮肤刺激试验应为无刺激或轻刺激性，眼刺激应不高于轻刺激性等检测结果。 4.提供多次完整皮肤刺激实验为无刺激， 急性经口毒性试验属实 际无毒级，未见皮肤变态 反应试验等检测结果；（提供相关证明材料进行佐证）。 5.≥6小时长效抗菌，满足手术时长需求。 6.提供洗手指导图、自动感应式、脚踩式 及肘压式取液器。
13 |  | 500ml | 瓶 | 3312 | 28.6
14 | 安尔碘皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 9100 | 4.5 | 1.以醋酸己定、有效碘、乙醇为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为1.8g/L-2.2g/L(0.18%-0.22%W/V)、醋酸氯己定含量为4.05g/L-4.95g/L(0.405%-0.495%W/V)\乙醇含量为60.0%-70.0%(V/V)。 2.用于皮肤消毒和外科手消毒。 3.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告） 4.消毒后，皮肤表面应能形成一层持久、透明的保护膜，具有持续杀菌功能，效果可持续2小时以上。 5.涂擦于皮肤后，应在1-2分钟内自然干燥；着色浅，易褪色，不易污染衣物和床单。 6.皮肤刺激应无刺激或极轻度刺激，临床使用无明显致敏反应。（提供相关检测报告）
15 | 无磷含氯消毒粉（消洗灵） | 450g | 袋 | 100 | 4.2 | 1.以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒粉，有效氯含量为3.0%±0.5%。 2.对大肠杆菌、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌和枯草杆菌黑色变种芽孢有杀灭作用。 3.常温（20-25℃）下，在去离子水中完全溶解时间≤5分钟，溶液应澄清或轻微浑浊，无大量不溶残渣。 4.对不锈钢、碳钢基本无腐蚀或轻度腐蚀。（提供相关测试说明）
16 | 血液透析机专用50%柠檬酸消毒液 | 5L | 桶 | 806 | 168 | 1.柠檬酸50.5%±5.0%(质量分数)。 2.有效杀灭化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和细菌芽孢。 3.用于带比例混合系统能加温至83±1℃的血液透析机的清洗和消毒。 4.消毒后，经标准冲洗程序，在透析液中检测不到柠檬酸残留，确保对患者无风险。 5.对碳酸钙、磷酸钙等水垢具有高效溶液清楚能力，能在推荐浓度和温度下，有效去除血透机加热器、管路中的矿物沉淀。 6.对血透机内部管路、密封件、传感器等材料（如聚氯乙烯、硅胶、ABS塑料、不锈钢等）无腐蚀、无损伤。 7.不含有色剂、香料、荧光增白剂等任何非功能性添加剂。
17 | 血液透析机专用柠檬酸消毒剂（粉剂) | 粉剂/32g | 支 | 1800 | 7 | 1.有效成分及含量，柠檬酸≥99.0%。 2.可杀灭细菌芽孢。 3.用于带比例混合系统能加温至80℃并带有相关连接装置的血液透析机的热消毒。 4.消毒后，经标准冲洗程序，在透析液中检测不到柠檬酸残留，确保对患者无风险。 5.对碳酸钙、磷酸钙等水垢具有高效溶液清楚能力，能在推荐浓度和温度下，有效去除血透机加热器、管路中的矿物沉淀。 6.对血透机内部管路、密封件、传感器等材料（如聚氯乙烯、硅胶、ABS塑料、不锈钢等）无腐蚀、无损伤。
年度合计金额