2026-2027年度射线装置质量控制检测、放射工作场所防护检测、机房外环境监测及建设项目职业病危害放射防护预控评服务

需求

- 一、资质要求

- 1.具备放射卫生防护检测和环境保护监测的相应资质和能力。

- 2.具备放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测有效资质和相应的技术能力。

- 二、服务内容

- 1.射线装置质量控制（性能）检测；

- 2.放射工作场所防护检测；

- 3.机房环境监测。

- 4.根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，由服务提供方对我院2026-2027年度内新、改、扩建设项目（射线装置场所）进行职业病危害放射防护预评价和控制效果评价。

- 三、服务要求

- 1.所有射线装置及场所一年一检，不得超期。

- 2.根据院方需求进行临时检测，检测费用按合同约定单价执行。

- 3.中标服务商到现场采集数据，在采集完整数据后15个工作日内出具相应的检测报告。

- 四、服务期限

- 二年

- 五、射线装置及放射源明细单（见附件）

附件 射线装置及放射源明细单

- 后勤保障部

- 2026年3月3日

附件

射线装置及放射源明细单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C臂X光机 | Ziehm8000 | 手术间五 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备 | Ingenuiey CT | CT检查室 |
| 3 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT530 | CT综合检查室 |
| 4 | X射线骨密度仪 | DPX Bravo | 骨密度检查室 |
| 5 | 数字化医用X射线摄影系统 | Digital Diagnost 3 | DR1 |
| 6 | 数字化医用X射线摄影系统 | Digital Diagnost 3 | DR摄片检查室（二） |
| 7 | 血管造影X射线系统 | FD20 | 介入检查治疗室 |
| 8 | 数字化口腔全景X射线机 | PP 1 | 全景室 |
| 9 | 微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | 牙片室 |
| 10 | 数字化乳腺X射线机 | MD166D | 钼靶室 |
| 11 | 双能X射线骨密度骨龄检测仪 | SGY-Ⅱ | 骨密度检查室（一） |
| 12 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | uDR 380i | 机房 |
| 13 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | X-TREND | 口腔CT室 |
| 14 | 数字化医用X射线摄影设备 | NeuVision 850 | DR检查室（济慈） |
| 15 | 数字化透视摄影X射线机 | DTP886 | DR2室 |
| 16 | 移动式C形臂X射线机 |  | 手术室十二间 |
| 17 | I125 |  | 粒子植入中心 |
| 18 | 新增射线装置 |  |  |
| 19 | 医用血管造影X射线系统 | Azurion5 M20 | 医院三号楼一层DSA室2 |

- 注：此清单为参考清单，两年内存在设备增减情况，按实际服务工作量结算。