无纸化会议室项目需求参数

一、项目概述

本项目为无纸化会议室（平板模式）系统建设，适用于医院会议室场景，含会议室网络、电路等线路改造工程，需实现会议全流程无纸化操作，涵盖后台管理、终端使用、数据安全、设备配套等全环节功能，保障会议高效、安全、便捷开展，满足同楼层两个紧邻会议室同时使用需求，且系统具备良好的扩展性、兼容性和国产化适配能力。

二、系统整体架构要求

系统需采用B/S架构，后台管理端须支持主流浏览器无插件访问，方便管理人员远程操作；会议终端客户端须保障平板端操作的流畅性和数据传输的稳定性。系统整体采用分布式部署设计，后台管理服务器为核心节点，会议平板终端为终端节点，各节点间通过局域网实现高速数据交互，支持同楼层多会议室并行组网，组网方式灵活，可根据会议室数量扩展节点，且不影响原有系统的运行稳定性。系统架构需具备分层设计特性，分为数据层、应用层、终端层，各层独立运行且接口标准化，便于后期系统升级、功能拓展和设备兼容。

- 数据层：采用国产化数据库，搭配数据加密存储、备份恢复机制，保障会议数据、系统日志、用户信息等核心数据的安全与完整；

- 应用层：包含后台管理系统、会议终端管理模块、数据交互模块、AI服务模块等，实现会议创建、文件管理、签到投票、同屏互动、智能问答等核心功能；

- 终端层：以平板电脑为核心终端，搭载无纸化会议终端客户端软件，实现会议全流程的移动化操作，支持多终端无缝切换、数据同步。

三、核心设备及系统功能参数要求

（一）后台管理服务器

- 物理规格：2U标准机架式，适配标准机房机柜，支持热插拔硬盘设计。

- 硬件配置：CPU主频≥3.0GHz，核心数≥4核；内存≥8GB/DDR3，支持内存扩展至32GB及以上；机械硬盘≥1TB，支持SSD硬盘扩展；自带接口包含且不少于1个VGA、1个HDMI、2个千兆LAN口（1000M）、4个USB2.0，预留至少2个USB3.0接口，满足外设扩展需求。

- ★核心必选条款-国产化安全适配：硬件底层全面适配基于海光CPU的国产服务器硬件平台，支持国产自主安全固件、国产主流操作系统（如麒麟、统信UOS等），内置安全可信模块（TCM/TPM），通过麒麟、统信UOS等国产化操作系统兼容性认证，从底层硬件到系统层面建立安全防护体系，保护用户私密数据、会议数据及系统操作数据不被泄露、篡改。（需提供基于海光CPU硬件平台的适配认证证明/兼容性测试报告）

- 日志管理：具备完善的系统日志记录功能，可实时查看并记录所有人员登录情况、文件下载/上传/编辑情况、系统运行状态、会议室使用情况、会议操作记录等；日志支持按时间、用户、操作类型等多维度检索，可导出为Excel/PDF格式，便于后期追踪审计，防止文件外泄，支撑会议审批和议程安排溯源。

- 扩展性：支持根据业务需求无限增加终端客户端软件数量，无节点数量限制，扩展过程无需重新部署系统，仅需后台授权即可。

- 运行保障：支持7×24小时不间断运行，平均无故障工作时间（MTBF）≥50000小时，具备硬件故障预警功能。

（二）后台管理系统

- 终端管控：管理人员可通过后台实现对所有会议平板客户端的统一管控，包括设备在线状态监测、远程锁屏/解锁、文件统一推送/清理、会议模式统一配置等；支持同楼层两个紧邻会议室同时开启无纸化功能，依托改造后的线路保障跨会议室数据传输信号稳定，无延迟、无卡顿，传输速率≥100Mbps。

- ★核心必选条款-数据加密：会议文件全程采用SM4国密算法进行加密存储与传输，传输过程中始终保持加密状态，防止数据被窃取、篡改；具备数据不留痕功能，可根据会议类型自定义设置，会议结束后可自动/手动清理客户端所有文件资料，实现数据彻底清除，无残留。

- 会议创建：支持自定义创建会议，可提前预设无纸化客户端界面的会议模式，至少包含普通会议和保密会议两种模式；保密会议具备会后资料用后即焚功能，会议结束后客户端数据不可逆清除，后台可选择性保留加密备份。

- 备注管理：后台可集中收集、保存所有客户端的文件修改、备注内容，支持按会议、议题、用户进行分类检索，辅助会议承办部门进行会后资料整理、查阅和归档。

- 文件兼容：全面支持Word、Excel、PDF、TXT等主流办公格式文件的在线识别、显示和编辑，无需额外安装插件，支持文件在线预览、缩放、翻页等基础操作。

- 快速建会：具备一键上传会议资料和快速建会功能，会务人员登录后台后，点击快速建会并上传建会资料文件夹，可自定义选择会议类型（议题类/一般类），系统自动按选择生成对应的会议模式，建会流程操作步骤≤3步。

- 会议信息生成：建会后，终端可自动同步生成完整会议信息，包括但不限于会议主题、会议地点、会议时间、主持人、参会人员、列席人员、请假人员、会议议题、会议议程等，信息支持后台实时编辑和终端同步更新。

- 签到投票：支持在每个议题下独立创建签到和投票功能，实现多议题独立签到投票，可自定义签到时间、投票类型（匿名/实名）、投票选项，实时统计签到率和投票结果，并生成可视化统计报表，支持报表导出。

- 数据备份与恢复：具备数据库、会议文件、系统日志的多重备份功能，支持定时备份（可自定义备份周期）和手动备份，备份文件采用加密存储；系统崩溃或数据损坏后，能够指定恢复到就近备份节点，恢复时间≤30分钟，数据恢复完整率100%。

- 10.权限管理：采用精细化的角色权限管理体系，可自定义设置管理员、会务人员、主持人、参会人员、列席人员等不同角色，分配对应的操作权限（如文件上传、会议创建、签到投票、同屏控制、日志查看等），权限可按单个用户/用户组进行配置，支持权限继承和撤销。

（三）无纸化会议终端客户端软件

- 会议模式：具备≥2种会议模式，包括常规会议模式和保密会议模式，模式可在客户端一键切换，切换后界面自动适配对应模式的功能权限。

- 终端切换：支持平板简易入会更换，任意平板可随时替换原有会议平板，被替换平板的所有会议内容（含文件、备注、签到投票记录等）实时无缝转移至新平板；参会人员可在客户端显示所有有权限参加的会议，支持多会议无缝切换直接入会，会议软件与平板硬件不锁定，可自由解绑、绑定。

- 界面显示：支持单页面集中显示会议主题、地点、时间、主持人、参会人员、会议议题文件等全量信息，也可自定义仅显示会议议题与文件；议题类会议的议题显示支持按层级一行排列，支持议题上下移动、新增、删除等操作。界面美观大方。

- 界面自定义：首页显示内容包括但不限于会议主题、参会人员、警示语、滚动提示语、进入系统按键，支持内容自定义编辑；功能页面中的会议主题、会议信息、议题与议程、会议文件、备注信息等模块，支持自定义设置字体、字号、加粗、颜色、显示位置，满足不同会议的视觉需求。

- 同屏互动：具备屏幕同屏、暂停会议、恢复会议等功能；拥有同屏权限的与会者可一键将平板画面同屏至其他参会平板、投影机或大屏幕，支持桌面同屏、文档同屏、电子白板同屏，依托改造后的线路保障同屏延迟≤1秒，画面分辨率≥1080P，支持多终端同时同屏，且可随时终止同屏。

- 布局切换：支持客户端会议布局模式一键切换，提供至少3种布局样式，可在同一界面随时查看议题目录、会议议程、文件资料、备注内容等，布局切换过程中不中断文件查看和操作。

- 快捷阅文：具备跳过功能页面设置，参会人员从首页点击进入会议后，可直接跳过功能页面自动打开议题文件，减少操作步骤，提升阅文效率。

- AI智能服务：集成DeepSeek、豆包等主流AI大模型，为参会人员提供实时智能问答、文件内容检索、会议要点总结等功能，支持语音提问和文字提问，问答响应时间≤3秒。

- 基础功能：具备文件在线标注、手写批注、圈划、复制、粘贴等功能，批注内容可同步至后台；支持电子白板功能，可在白板上自由书写、绘图、插入文件，白板内容可保存至后台或分享至其他终端。

- 10.离线操作：支持离线模式，当网络中断时，客户端可继续查看已缓存的会议文件和进行本地批注，网络恢复后，本地数据自动同步至后台，无数据丢失。

（四）平板电脑

- 数量：12台

- 硬件配置：运行内存≥8G，机身硬盘≥256G，支持存储扩展；显示屏≥11.5英寸，IPS高清屏，分辨率≥2560×1600，屏幕刷新率≥60Hz，触控采样率≥120Hz，支持多点触控。

- 外观与配套：机身颜色为灰色，配备专用防摔、防刮保护套；配备可折叠、多角度调节的平板支架，支架调节角度范围≥0-150°，放置稳定；配备主动式手写笔，支持压感书写（压感级别≥4096级）、橡皮擦功能，书写无延迟、无断触。

- 性能与续航：搭载国产主流处理器或高通/联发科中高端处理器，主频≥2.0GHz；电池容量≥8000mAh，续航时间≥8小时（连续会议使用），支持快充（充电30分钟≥50%电量）；支持双频WiFi（2.4G/5G），可适配改造后的网络线路，保障网络连接稳定，无掉线。

- 系统适配：支持安卓10.0及以上操作系统，兼容无纸化会议终端客户端软件，运行流畅，无卡顿、闪退现象；支持与后台管理系统的无缝对接，数据同步实时。

（五）平板电脑充电柜

- 容纳量：至少可同时容纳15台平板电脑充电，满足现有及后期扩展需求。

- 充电设计：采用免适配器设计，内置集成式充电模块，每台充电口独立供电，具备过充、过压、过流、短路保护功能，保障充电安全；充电接口为Type-C，支持快充，可适配改造后的供电线路。

- 物理特性：小巧轻便，机身厚度≤30cm，重量≤15kg，便于会议室移动和摆放；机身采用冷轧钢板材质，表面喷塑处理，防刮、防锈；配备门锁，保障平板设备安全。

- 附加功能：具备设备充电状态指示灯（红灯充电/绿灯满电），可实时查看每台平板的充电情况；内置散热风扇，防止充电过程中设备过热。具有独立的充满自动断电等保护功能。

（六）会议室网络及电路线路改造工程

1.总体要求

本次改造覆盖项目涉及的同楼层2个紧邻会议室及机房至会议室的线路通道，需结合无纸化会议系统运行需求，完成网络、电路的全新规划与改造，做到线路布局规范、走线隐蔽、标识清晰，改造后线路需满足系统7×24小时稳定运行要求，兼顾实用性与美观性，符合国家建筑电气、综合布线相关规范标准，且具备后期扩展能力。

2.网络线路改造

- （1）传输标准：采用六类及以上非屏蔽双绞线，支持千兆网络传输，满足无纸化系统数据、同屏画面高速传输需求；机房至各会议室布设专用千兆网络主干线路，各会议室按参会点位布设独立网络点位，每个参会点位预留至少1个网络接口，会议室核心区域（主持人位、投屏设备位）预留2个千兆网络接口。

- （2）组网要求：为无纸化会议系统搭建专用局域网，与医院原有办公网络物理隔离，防止数据交叉泄露；在各会议室部署千兆级网络交换机，实现会议室终端与机房后台服务器的专属连接，保障数据传输的稳定性和安全性，交换机需预留至少30%端口余量，满足后期设备扩展。

- （3）走线规范：网络线路沿弱电桥架、穿金属波纹管/PVC管敷设，墙面、地面走线做到隐蔽美观，地面走线需采用抗压地面线槽；所有线路两端做好清晰标识，标注线路用途、点位编号、对应会议室；线路敷设完成后进行通断、衰减、串扰等测试，测试合格率100%。

- （4）配套设备：配备符合国标要求的弱电桥架、金属波纹管、PVC管、地面线槽、千兆网络面板、水晶头、网络配线架等辅材，所有辅材均为知名品牌合格产品。

3.电路线路改造

- （1）供电标准：采用铜芯阻燃电线，照明、设备供电线路分路敷设，无纸化会议设备（平板充电柜、投屏设备、网络设备等）单独布设专用供电回路，回路配备独立空气开关和漏电保护器，额定电流满足设备总功率需求，做到一机一闸一保护。

- （2）点位布设：各会议室按参会点位、设备摆放位置布设供电插座，每个参会点位预留1个五孔多功能插座，平板充电柜、网络交换机、投屏设备等专用设备位置预留2个三孔10A/16A专用插座；机房至会议室的设备供电线路单独敷设，保障供电稳定。

- （3）走线规范：电路线路沿强电桥架、穿阻燃PVC管敷设，与网络线路保持规范安全间距，避免电磁干扰；墙面、地面走线隐蔽美观，地面走线采用抗压地面线槽；所有线路做好相色、用途标识，配电箱内回路标识清晰可辨；线路敷设完成后进行绝缘、通断测试，测试合格率100%。

- （4）配套设备：配备符合国标要求的强电桥架、阻燃PVC管、地面线槽、五孔多功能插座、专用工业插座、空气开关、漏电保护器、配电箱、铜芯阻燃电线等辅材，所有辅材均为知名品牌合格产品，具备3C认证。

4.线路改造测试

- （1）线路改造完成后，需提供完整的竣工资料，包括线路敷设图纸、点位分布图、测试报告、辅材合格证等；

- （2）进行现场功能测试，网络线路需满足千兆传输速率，无丢包、无延迟，电路线路供电稳定，无漏电、无跳闸。