医院物业管理服务采购需求

为做好医院物业管理服务工作，保障医院诊疗业务的正常开展，拟对医院环境卫生及电力维修保障人员进行招采。

一、岗位人员设置

| 序号 | 岗位设置 | 人员需求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生保洁员 | ≥1 | 需具备医疗机构保洁工作经验者优先，熟悉医疗环境消毒规范。 |
| 2 | 电力保障（低压配电作业）人员 | ≥4 | 需持低压电工特种作业操作证上岗，具备2年及以上配电运维、电气维修相关工作经验，无重大安全操作事故记录。 |

二、工作时间及考勤要求

（一）卫生保洁员。

- 1.工作时间：每日6:30—12:00、13:00—17:30，每月合理安排休息，确保院区保洁工作无空档；

- 2.考勤要求：严格遵守医院考勤制度，迟到、早退按考核标准执行，请假需提前向医院物业管理主管部门报备，安排顶岗人员后方可离岗。

（二）电力保障人员

- 1.工作时间：实行24小时三班制值班（具体排班表由医院管理部门核定），确保院区电力保障全年无间断；

- 2.考勤要求：值班人员需提前15分钟到岗进行交接班，做好工作交接记录，严禁脱岗、空岗，特殊情况需经主管部门批准并安排替班。

三、服务内容及技术要求（考核标准详见附件）

（一）卫生保洁人员。

核心要求：遵循《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》，做到保洁及时、消毒规范、环境整洁，作业过程低尘、低噪，避免影响院区正常诊疗秩序。

1.地面保洁：保持院区所有公共区域地面干净、整洁，非雨季/雨天保持干爽，杂物随见随清；若地面出现血、污液等医疗污染物，需立即按规范进行消毒处理，做好处理记录。

2.垃圾处置：垃圾箱/桶内垃圾满即清倒，每日对垃圾箱/桶进行清洁消毒，确保周边无异味、无散落垃圾，医疗垃圾与生活垃圾按医院规定分类处置，流程规范。

3.设施及环境养护：院区明渠保持畅通无堵塞；地面及各类附设物无明显青苔、杂草，定期进行清理养护；屋面各平台保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）及时清理，无明显垃圾、污垢、青苔。

4.张贴物清理：各类标识、墙壁、宣传栏上的不当广告、随意张贴物及时清理，清理后不留明显污痕，保持院区视觉整洁。

5.作业规范：清扫、清洗地面及公共附设物时，采取有效降尘、降噪措施，不产生过分扬尘及噪声，作业时间避开诊疗高峰时段（特殊情况除外）。

6.下水道疏通：负责医院公共下水道、排水管网、雨水井、污水井、化粪池支管的日常疏通养护；及时处理卫生间、楼道、公共区域因杂物造成的排水不畅问题，疏通作业后立即对现场进行清理、保洁、消毒，保持环境整洁无异味，做好疏通作业记录。

7.附属设施保洁：院区宣传栏、栏杆、窗框、消防器材、座椅等公共设施，定期清洁擦拭，做到无污迹、无积尘、无蜘蛛网。

（二）电力保障人员

核心要求：持有效证件上岗，严格遵守《配电电操作规范》，做好院区低压配电系统及照明系统的巡检、维修、养护，做到隐患早发现、故障快处置，保障院区非医疗类用电安全、稳定，工作中坚持勤俭节约、修旧利废。

1.日常照明及普通电器运维。

（1）每周对院区各区域日常照明系统、生活电器、非医疗类普通电器进行全面巡检，及时维修、更换、调整故障或不规范的灯具、电器，做好巡检及维修记录；

（2）接到照明/电器报修后，15分钟内响应，及时前往现场处置，确保维修效率；

（3）根据医院要求，完成日常照明系统的小批量安装、改造、维修工作；

（4）非服务范围：日常照明系统大批量新建、安装、改造、维修等（如需开展，另行协商）。

2.各楼层配电系统运维。

覆盖范围：各楼层配电箱、开关插座、电路，及强电井、护士站、走廊、病房、新风机房、办公室、值班室、开水器、电梯机房、生活泵房控制柜、污水处理站、热水锅炉、路灯、太阳能热水器等区域的配电系统及用电安全。

（1）巡检要求：每周至少开展1次全面巡检，高压用电区域、诊疗关键区域等重点部位每周巡检不少于2次，做好巡检记录，记录需包含巡检时间、区域、设备状态、发现问题及处理情况；

（2）故障处置：根据巡检或报修情况，立即消除用电隐患、排除故障，确保配电系统安全运行，重大故障需第一时间向医院管理部门及供应商现场主管汇报；

（3）改造维修：根据医院要求，完成供电系统的小批量安装、改造、维修工作；

（4）预防性保养：定期对配电系统进行预防性保养，检查接线部件是否牢固、有无发热现象，及时进行故障处理及设备清洁卫生工作；定期开展插座测试，确保用电安全；

（5）非服务范围：超过项目办单日总工时17%的各楼层配电系统大批量新建、安装、改造、维修等（如需开展，另行协商）。

3.通用工作要求。

（1）勤俭节约：维修工作中坚持修旧利废，物尽其用，无法维修的设备/部件需及时报告供应商现场主管或院方，经确认后再进行更换；

（2）材料管理：更换的电工维修材料需如实填写材料出库单，维修项目全程记录，做到账物相符，严禁故意浪费维修耗材；

（3）安全操作：严格按照《配电电操作规范》开展作业，协助高压作业电工完成低压配电操作，全程做好安全防护，杜绝安全操作事故。

四、服务期限。本次物业服务采购服务期限为2年，实行一年一签合同模式：

1.首次签订1年期物业服务合同；

2.每合同期满后，由医院主管部门对供应商的服务质量、考核成绩、履约情况进行综合评估，考核合格的，可续签下一年度合同；

3.本项目最多续签1次，累计服务期限不超过2年。

五、供应商基本要求

- 1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含物业管理、保洁服务、电气维修等相关内容；

- 2.具有医疗机构物业服务经验者优先，近3年无重大安全事故、无违法违规经营记录、无物业服务投诉败诉记录；

- 3.按要求配置岗位人员，所有人员均需进行岗前培训，考核合格后方可上岗，定期组织在岗人员开展医疗环境服务、用电安全等专业培训；

- 4.为所有上岗人员购买工伤保险、人身意外伤害保险等相关保险，承担人员作业过程中的安全事故责任；

- 5.配备符合医院工作需求的保洁设备、消毒用品、电工维修工具及耗材，确保设备/用品完好、充足，符合国家环保及医疗安全标准；

- 6.建立完善的物业服务管理制度、安全操作规范、应急处置预案（如突发停电、排水堵塞、医疗污染物泄漏等），并报医院管理部门备案。

六、考核管理

- 1.医院主管部门成立物业服务考核小组，按照本文件附件《物业服务工作考核综合表》 对供应商的服务质量进行月度考核，考核采取现场检查、资料核查、随机抽查相结合的方式；

- 2.考核总分100分，80分及以上为合格，考核结果作为合同续签、服务费用支付的核心依据；

- 3.月度考核不合格的，供应商需在3个工作日内制定整改方案并完成整改，医院考核小组进行复核；连续2次考核不合格的，医院有权单方面解除物业服务合同，且供应商需承担相应违约责任；

- 4.供应商需按要求提交工作记录、巡检记录、维修记录等相关资料，配合医院的考核及日常监督检查工作。

七、其他要求

- 1.物业服务过程中，供应商人员需严格遵守医院的各项规章制度，尊重医患人员，文明服务、规范操作，维护医院正常的诊疗和办公秩序；

- 2.供应商需指定1名现场项目负责人，负责与医院管理部门的日常沟通、工作对接、问题整改，确保沟通渠道畅通，接到医院反馈问题后24小时内响应并反馈处理意见；

- 3.本采购需求未明确的内容，由医院与供应商双方协商确定，签订补充协议，补充协议与物业服务合同具有同等法律效力；

- 4.供应商需承担因自身管理、操作不当造成的医院财产损失、人员伤害及第三方赔偿责任。

附件：物业服务工作考核综合表

附件：

| 物业服务工作考核综合表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核科室： 考核人员： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 标准考核内容 |  | 分值 | 考核标准 |  | 现场考核情况 | 得分 |
| 岗位要求30分 | 1.服务人员按岗位时间或轮班制度按时到岗，不迟到，不早退。 |  | 10 | 在岗位规定考勤时间内迟到一人次扣0.5分/日。 |  |  |  |
|  | 2.服务人员在岗期间工作着装均需整齐和整洁。 |  | 5 | 着装不整齐、整洁一人次扣0.5分。 |  |  |  |
|  | 3.服务人员严格遵守医院和公司各项规定，认真执行各项操作规程，安全完成工作，并详细记录工作情况，任务完成后立即向使用或管理科室汇报。 |  | 5 | 上岗时不遵守医院和公司岗位规定，不执行操作规程，工作运行记录不规范，一人次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4.服务人员遵章守纪，无盗窃等行为。 |  | 10 | 服务人员不遵章守纪，有盗窃等行为，一人次扣2分。 |  |  |  |
| 卫生保洁20分 | 1.保洁工作有计划流程，保洁设备、工具、用品、药制齐全。按医院及公司制定的工作流程切实做好保洁工作。 |  | 5 | 保洁不及时，流程不规范，设施设备不足，一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 2.院区公共区域地面环境卫生保持清洁，地面无积水，无垃圾等现象。 |  | 5 | 无垃圾、无积水、无纸屑烟头、无乱堆乱放现象，垃圾桶未及时清洁，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3.宣传栏、栏杆、窗框、消防器材等设施干净，无污迹。 |  | 5 | 无污迹、无积尘、无蜘蛛网，发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4.及时处理卫生间、楼道、公共区域因杂物、堵塞造成的排水不畅问题，疏通作业后负责现场清理、保洁、消毒，保持环境整洁无异味。 |  | 5 | 未及时处置堵塞问题，一次扣2分；作业后现场未清理 /未消毒，有异味，一次扣3 分。 |  |  |  |
| 电力保障50分 | 1.负责个人安全责任区域的用电安全。每月对安全责任区域进行不低于2次的巡检，并有记录；做到无差错事故，确保安全供电。 |  | 6 | 未巡检扣3分/次巡查未记录扣2分/次 差错事故扣6分/次 |  |  |  |
|  | 2.严格按照《配送电操作规范》进行操作作业，协助高压作业电工完成低压配送电操作，确保低压配送电操作安全供电。 |  | 8 | 差错事故扣8分/次 |  |  |  |
|  | 3.遇突发或计划停电，迅速前往停电区域，须按操作规范和流程处置，保障重点科室供电安全。 |  | 8 | 推诿、拖拉扣4分 未按规范和流程处置8分/次 |  |  |  |
|  | 接到报修电话，不推诿，不拖拉，及时前往处置。 |  | 6 | 未按时完成维修任务扣2分/次 |  |  |  |
|  | 4.做好济慈医疗部及社区的巡检（每月2次），发现隐患，及时处置，不能处置的及时上报。 |  | 6 | 未巡检扣3分/次 未消除隐患并未上报扣3分/次 |  |  |  |
|  | 5.更换的电工维修材料需填写材料出库单，维修项目有记录，账物相符。 |  | 4 | 未填写材料领用单扣2分/次 未进行维修记录扣1分/次 |  |  |  |
|  | 6.不得故意浪费电工维修耗材。 |  | 4 | 故意浪费电工维修耗材扣2分/次 |  |  |  |
|  | 7.严格执行各种工作记录的签名制度，交班签名不得提前签。 |  | 4 | 未签名、提前签名各扣1分/次 |  |  |  |
|  | 8.做好维修室、值班室及各建筑强电井的卫生，保持整洁，维修室不得堆放私人物品及杂物。 |  | 4 | 未能保持卫生清洁扣2分/次 |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见及整改要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认签字： |  |  |  |  | 医院考核小组签字： |  |  |