医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经内科 | 设备名称 | 计算机认知行为治疗系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 基本功能需求： 1.系统适用范围及组成：系统适用于短期或慢性失眠障碍者、焦虑和抑郁伴发的失眠、昼夜节律失调导致的失眠、入睡困难、睡眠维持困难、条件性觉醒、睡眠卫生知识匮乏患者的辅助诊断与治疗。系统可实现固定电脑端、移动平板端、手机客户端、网络云平台等多位一体的治疗模式，可以在单机版、局域网、互联网等多个环境下进行测试，满足不同场景的需求。 2.系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 3.数据库具备百万级海量数据承载量系统可以流畅运行，保障临床可持续性使用。患者数据可以保存不低于十年。 4.失眠认知行为管理系统包括睡眠、心理等多类型的量表。 5.系统须支持查询患者所答每个题目的答案、分数与测评日期。 6.系统具备强大的数据管理功能，能够跟踪用户的训练历史和进步情况，为后续的评估和调整提供数据支持。 7.支持数据导出，便于医生分析和科研，数据加密存储，保障患者隐私安全。 8.系统需有图表及报表综合统计分析模块，有效的进行统计分析患者及答题信息。 9.系统包含睡眠评估、认知治疗;心理治疗;睡眠日记、睡眠限制;刺激控制疗法;放松治疗等多种功能。 10.可对患者发送医嘱或通知。 11.基础数据自带100种基础睡眠药物数据，可根据需求新增药物，科室可在患者中心查看详细的服药记录。 12.支持语音读题，以兼容特殊群体有效答题。 |  |  |  |