医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 智能互联臂式电子血压计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 70 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| - 基本功能需求： - 测量范围：压力 0～280mmHg，脉搏 40～199次/分； - 符合标准：ISO 81060-1/国标 YY 0670； - 储容量：≥90 组记忆； - 加压方式：自动充气加压； - 臂带范围：22～32cm 通用臂围，一键测量； - 无线连接：支持4G通信，支持离线存储，联网后补传； - 支持与区域慢病平台、公卫系统、医院管理平台对接。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字：于彩霞 日期：2026年3月27日 |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |