医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 智能互联血糖仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 10 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| - 基本功能需求： - 测量范围：0.6～33.3mmol/L - 测试时间：≤5 秒 - 采血量：≤0.6μL - 记忆存储：≥200 条记录 - 校准方式：免调码 - 符合标准：ISO 15197、国内医疗器械标准。 - 7、通信方式：无线通信，支持4G通信。 - 8、可上传：血糖值、测量时间、餐前/餐后标记 - 9、支持与区域慢病平台、公卫系统、医院管理平台对接。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字： 于彩霞 日期：2026年3月27日 |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |