医疗设备需求参数表

| 科 室 | 公共卫生科 | 设备名称 | 身高体重测量仪 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 5 | 参数用途 | 市场调研 |  |
| 1、支持 身高、体重同步测量，测量完成后自动计算 BMI（身体质量指数） 并显示。 2、配备清晰显示屏（如LCD数码屏或LED段码屏），实时显示身高（cm）、体重（kg）、BMI数值。 3、无线通信，支持4G通信，可与第三方健康系统实现数据互通。 |  |  |  |  |
| 设备需求科室主任确认签字：于彩霞 日期：2026年3月27日 |  |  |  |
| 后勤保障部确认签字： 日期： |  |  |  |