| 压力容器维保单位服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核对象 |  |  | 合同编号： |  |  |
| 考核周期 | □上半年 □下半年 □季度 □年度（ 年度） |  |  |  |  |
| 考核科室 | 后勤保障部 / 使用科室 |  |  |  |  |
| 一、基础服务保障（20分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核维度 | 考核内容与标准 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| 1.1 | 人员资质 | 现场维保人员持有有效的特种设备作业人员（R1等），人证相符，且已在医院备案。 | 发现无证上岗，此项0分；人证不符扣3分/次。 | 5 |  |
| 1.2 | 响应机制 | 提供7*24小时紧急联系电话；紧急报修后30分钟内响应，2小时内到达现场。 | 电话不通或无人接听扣3分/次；超时到达 扣2分/次。 | 5 |  |
| 1.3 | 备件储备 | 常用易损件（如密封圈、垫片 、压力表、安全阀等）备件充足，存放规范。 | 因无备件导致维修中断扣3分/次。 | 5 |  |
| 1.4 | 合同履约 | 严格按照合同约定的维保频次（如每月一次）上门服务，无无故缺勤、迟到早退。 | 缺勤一次扣3分；迟到早退扣1分/次。 | 5 |  |
| 二、维保工作质量（25分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核维度 | 考核内容与标准 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| 2.1 | 维保记录 | 每次维保后提供详细、规范的维保工单（含设备状态、更换配件、维保人签字、院方签 | 记录潦草扣2分；无记录或记录造假扣7分。 | 7 |  |
| 2.2 | 安全附件维护 | 负责安全阀、压力表的拆卸送检、回装工作，确保在校验期内，无遗漏。 | 漏送检导致超期运行扣9分；回装不当泄漏扣5分。 | 9 |  |
| 2.3 | 设备清洁度 | 维保作业完成后，清理现场油污、杂物，做到“工完料尽场地清 ”。 | 现场脏乱差扣3分/次 。 | 9 |  |
| 三、故障维修能力（20分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核维度 | 考核内容与标准 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| 3.1 | 维修技能 | 维修人员技术熟练，能准确判断故障原因，解决疑难问题。 | 因误诊导致维修延误或扩大故障扣8分。 | 8 |  |
| 3.2 | 维修记录 | 每次维修出具《故障维修报告单》，写明故障原因、处理措施、更换配件型号及数量。 | 无报告单扣3分；报告单信息不全扣1分 。 | 5 |  |
| 3.3 | 配件质量 | 更换的配件为原厂或符合国家标准的合格产品，提供相关合格证明。 | 使用三无产品或劣质配件扣7分。 | 7 |  |
| 四、沟通与报告（15分） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核维度 | 考核内容与标准 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| 4.1 | 风险告知 | 维保中发现设备存在重大隐患或即将超期检验时，及时出具书面《隐患整改告知函》通知 | 隐瞒隐患未告知扣5分；未书面告知扣3分。 | 5 |  |
| 4.2 | 定期总结 | 每季度/年度向医院提交设备运行状况分析报告及下阶段维保建议。 | 未提交扣5分；报告内容空洞扣1分。 | 5 |  |
| 4.3 | 配合度 | 积极配合医院迎接上级检查、特种设备定期检验等工作，协助准备资料。 | 推诿或不配合扣2.5分/次。 | 5 |  |

| 五、临床/使用科室满意度（20分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核维度 | 考核内容与标准 | 评分细则 | 标准分 | 实得分 |
| 5.1 | 服务态度 | 维保人员服务态度良好，沟通耐心，无争吵、推诿现象。 | 被投诉且查实扣2分/次。 | 8 |  |
| 5.2 | 停机影响 | 维保或维修时间尽量避开临床高峰期，最大限度减少对医疗工作的影响。 | 因安排不当导致医疗中断或延误扣7分。 | 7 |  |
| 5.3 | 综合满意度 | 使用科室对维保单位整体工作是否满意。 | 按满意度打分：非常满意5分，一般3分，不满意0分。 | 5 |  |
| 六、考核结果与评价 |  |  |  |  |  |
| 基础保 | 维保质量 | 维修能力 | 沟通报告 | 满意度 | 总计 |
| 考核等级与维保费用支付建议： |  |  |  |  |  |
| A级（优秀： ≥90分）：服务质量优秀。建议全额支付当期维保费用，并可考虑予以适当 奖励或续签优先。 |  |  |  |  |  |
| B级（良好：75-89分）：服务质量良好。建议全额支付，但需对扣分项进行书面说明和改 进承诺。 |  |  |  |  |  |
| C级（合格：60-74分）：服务质量一般。建议扣除当期维保费用的5%-10%，并下发《整改 通知书》，限期整改。 |  |  |  |  |  |
| D级（不合格：<60分）：服务质量差，存在严重履约问题。建议暂停支付费用，并根据合 同条款给予警告或启动解约程序。 |  |  |  |  |  |
| 医院考核人签字： 日期： |  |  |  |  |  |