医疗设备需求参数表

| 科 室 | 神经外科 | 设备名称 | 站立床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1台 | 参数用途 | 市场调研 |
| 一、设备资质 1、具备医疗器械注册证； 2、符合GB9706.1医用电气设备安全标准； 3、提供产品合格证明与出厂检测报告。 4、设备尺寸：长度≥2100mm，宽度≥1250mm，高度≤500mm（±20mm）。 二、核心功能与角度参数 1、功能：电动站立、起背、翻身、上曲腿四功能一体; 2、站立可调角度范围： 0°-60°±5°; 3、起背可调角度范围：0°~50°±10°; 4、翻身可调角度范围： 0°~40°±10°； 5、上曲腿角度范围：0°~20°±5°; 6、角度调节采用电动控制，运行平稳、无噪音、无抖动。 三、安全与配置要求 1、配备护栏、患者固定绑带; 2、电动推杆为慢速推杆，运行平稳; 3、脚轮带刹车功能; 4、具备一键复位与紧急停止功能; 5、床板从水平至直立位置的运行时间≥30 秒。 6、床体框架采用加厚钢材，承重≥135kg； 7、床面材料防水、耐磨、易清洁，符合院感要求。 |  |  |  |