医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 便携式电动起立床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1台 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 功能需求： - 1.具有稳定支撑系统，起立规程平稳、安全； - 2.起立角度：0-82°范围内任意可调； - 3.足部固定装置：分开式设计，支持内翻、外翻、跖屈、背屈多角度调节； - 4.床板：分腿式结构，双下肢独立固定，保障站立训练安全； - 5.桌板：可拆卸式，高度可按需调节； - 6.移动固定：配置大脚轮，方便设备移动与定位固定。 |  |  |  |